厕所安装节能感应器项目自行询价函

一、投标报价表                                              单位：  元

| 序 | 产品名称 | 参考品牌型号 | 参考技术参数 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DIEBA | DB-5222 | 主机、电磁阀、感应器 | 36套 |  |  |
| 2 | 插线板 | 公牛G07 | 5孔 | 36套 |  |  |
| 3 | 电线 | 金杯RVS2 | 1.5m | 108米 |  |  |
| 4 | 水箱内胆 | 脉点PT-50 | DN50 | 31套 |  |  |
| 5 | 内丝弯头 | 联塑PVC | DN20 | 31个 |  |  |
| 8 | 直接 | 联塑国标（铜） | DN15 | 31个 |  |  |
| 9 | 钢丝软管 | 联塑400mm长 | DN20 | 31条 |  |  |
| 10 | 水管 | 联塑PPR | DN20 | 25米 |  |  |
| 11 | 水管 | 联塑PPR | DN25 | 15米 |  |  |
| 12 | 内丝弯头 | 联塑PPR | DN25*1/2 | 5个 |  |  |
| 13 | 内丝直接 | 联塑PPR | DN25*1/2 | 5个 |  |  |
| 14 | 三通 | 联塑PPR | DN20 | 5个 |  |  |
| 15 | 堵头 | 联塑PPR | DN20 | 10个 |  |  |
| 16 | 直接 | 联塑PPR | DN20 | 5个 |  |  |
| 17 | 管卡 | 联塑PPR | DN25 | 15个 |  |  |
| 18 | 管卡 | 联塑PPR | DN20 | 40个 |  |  |
| 19 | 生料带 | 圣雪SLD01 | 加厚型 | 10卷 |  |  |
| 20 | 胶水 | 联塑PVC | 500ml | 3瓶 |  |  |
| 21 | 电胶布 | 公牛GN-ET6 | 18m | 5卷 |  |  |
| 22 | 线管 | 联塑 | DN16 | 30米 |  |  |
| 23 | 排水管 | 联塑 | DN75 | 40米 |  |  |
| 24 | 水管 | 联塑PVC | DN20 | 20米 |  |  |
| 25 | 直接 | 联塑PVC | DN20 | 31个 |  |  |
| 26 | 阀门 | 苏阀阀业 | DN20 | 6个 |  |  |
| 22 | 材料运费 | 金杯车 |  | 一车 |  |  |
| 22 | 安装费 |  |  | 套 |  |  |
| 23 | 税率 |  |  |  |  |  |
| 合计金额人民币（大写）： |  |  |  |  | （小写）： |  |

二、交货时间： 。交货地点：长沙县湘龙路28贺龙体育运动学校。

三、质量保证承诺： 准时、准点、准确

四、售后服务承诺：主机保修三年，其它附件保修一年。

投标人名称（盖章）：

授权代表（签字）：

投标人地址：

办公电话：

手机：                报价时间：

询价须知：

1、按照符合需求、质量和服务相等，以报价最低者为中标人；报同品牌型号且报价相同的，则通过抽签方式确定。

2、采购人发给各供应商的询价函须打印，且内容须一致。

3、供应商所报询价函应为原件，内容应填写完整无遗漏，否则视为无效。

4、采购人名称：长沙市贺龙体育运动学。

地址   长沙县湘龙路28号。

联系人： 13975115058               电话：0731- 84655128